АДМИНИСТРАЦИЯ

САЛОБЕЛЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2019                                                                                                                 № 16

с. Салобеляк

Об  утверждении  Программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

на территории Салобелякского сельского поселения

на 2019-2038 годы.

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации положений Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, Уставом муниципального образования Салобелякское сельское поселение, администрация Салобелякского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Салобелякского сельского поселения Яранского района на 2019-2038  годы» (далее именуется Программа).

2. Утвердить муниципальным заказчиком Программы администрацию Салобелякского сельского поселения Яранского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Салобелякского сельского поселения (Ю.А.Оносов).

4. Обнародовать настоящее постановление администрации Салобелякского сельского поселения на официальном сайте администрации Салобелякского сельского поселения Яранского района Кировской области в сети Интернет .

5. Решение вступает в силу с момента его официального обнародования (опубликования).

Глава Салобелякского

сельского поселения                                                                                   Ю.А.Оносов

Приложение

к постановлению администрации

Салобелякского сельского поселения

от  13.03.2019 года  № 16

Программа

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Салобелякского сельского поселения

на 2019-2038 годы

Структура

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Салобелякского сельского поселения на 2019-2038 годы

Паспорт  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Салобелякского сельского поселения на 2019-2038 годы

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

1.1. Общие сведения о Салобелякском сельском поселении, демографические показатели

1.2. Природно-климатические условия

1.3. Рельеф

1.4. Гидрогеологические условия

1.5. Структура земельного фонда

1.6. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования.

1.7. Анализ текущего  состояния систем теплоснабжения

1.8. Анализ текущего  состояния систем водоснабжения

1.9. Анализ текущего  состояния систем  газоснабжения

1.10. Анализ текущего  состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

1.11. Анализ текущего  состояния систем водоотведения

1.12. Анализ текущего  состояния систем электроснабжения

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы.

2.1. Основные цели Программы

2.2. Основные задачи Программы

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

3.1. Общие положения

3.2. Система водоснабжения

3.3. Система газоснабжения

3.4. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

3.5. Система электроснабжения

4. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения

5. Оценка эффективности реализации программы

Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Салобелякского сельского поселения на 2019-2038 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Салобелякского сельского поселения на 2019-2038 годы (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон 131-ФЗ от 10.06.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поручение Президента Российской Федерации по итогам проверки эффективности использования организациями коммунального комплекса финансовых ресурсов, направляемых на модернизацию и развитие от 17.03.2011 года № Пр-701, распоряжение Правительства РФ от 22.08.2011 года № 1493-р, постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 |
| Разработчик программы | Администрация Салобелякского сельского поселения Яранского района Кировской области |
| Исполнители программы | Администрация Салобелякского сельского поселения Яранского района Кировской области |
| Контроль за реализацией программы | Администрация Салобелякского сельского поселения Яранского района Кировской области |
| Цель программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Салобелякского сельского поселения |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 8. Повышение уровня газификации населённых пунктов сельского поселения. |
| Сроки реализации программы | 2019-2038 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства областного бюджета; - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2019-2038 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований областного бюджета. |
| Мероприятия программы | В сфере водоснабжения: - капитальный ремонт водопроводных сетей; -реконструкция существующих смотровых колодцев и ремонт запорной арматуры; -установка ограждения санитарной зоны вокруг скважин и башен; В сфере газификации: - газификация сельского поселения. В сфере электроснабжения: - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. Организация сбора и вывоза ТБО: - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО; |

1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Салобелякского  сельского поселения.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

В связи с тем, что Салобелякское сельское поселение из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, федерального, областного, районного и местного бюджета.

- 1. 1. Общие сведения о Салобелякском сельском поселении,

- демографические показатели

Муниципальное образование Салобелякское  сельское поселение (СП) находится в северной части Яранского района, который расположен на юго-западе Кировской области.

Салобелякское СП граничит (см. рис. 1-1):

- Яранское г/п 	                                             Сердежское с/п

Республика Марий Эл

Рисунок 1-1 положение Салобелякского с/п на территории Яранского района.

-  на западе – со Шкаланским  СП Яранского района;

- на севере – с Яранским ГП Яранского района;

- на северо- востоке – с Сердежским СП и Никулятским  и СП Яранского района;

- на юге и востоке – с республикой Марий-Эл.

Территория сельского поселения составляет 130 кв. км (13091 га).  Административным центром Салобелякского СП является село Салобеляк. Расстояние от с.Салобеляк до районного центра – г. Яранск – 32,5, до областного центра – г. Кирова – 252  км, до ближайшей железнодорожной станции в г. Яранск – 36,5км.

На территории поселения  расположено 11 населённых пунктов, в т.ч. 2 села и 9деревень (см. табл. 1-1). Численность населения Салобелякского СП на 01.01.2017 составляла 1222 человека.

таблица 1

Динамика демографического развития Салобелякского  сельского поселения

| Наименование показателя | Факт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 г. | 2015 г. | 2017 г. |
| Численность населения поселения, человек | 1618 | 1290 | 1222 |

Возрастная структура благоприятна.  По своему составу на 01.01.2016 население распределилось следующим образом: дети дошкольного возраста –52 человека, школьного возраста – 184 человека,  трудоспособное население  - 732 человека. Пенсионного возраста – 367 человек, что составляет 50,1%  населения в трудоспособном возрасте или 24,1 % от общей численности населения,  20,3%  лиц  моложе  трудоспособного  возраста. Женское население  преобладает над мужским (765 и 758 соответственно).

На сегодняшний день возрастная структура населения Салобелякского   сельского поселения имеет определенный демографический потенциал на перспективу в лице относительного большого удельного веса лиц трудоспособного возраста. Однако, ситуация с возрастной структурой населения поселения остается неблагоприятной.

Демографический прогноз является   неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

1.2. Природно-климатические условия

Салобелякское СП в расположено в центральной части Яранского района, который, в свою очередь, относится к юго-западной агроклиматической зоне Кировской области.

Яранский район относится к территории с континентальным климатом умеренного пояса, где преобладающим является континентальный воздух умеренных широт. Среднегодовая температура воздуха в Яранском районе составляет 2,0-2,3 оС. В годовом ходе средние месячные температуры изменяются от -13,6 оС в январе до +18,3 оС в июле. Абсолютный минимум температур отмечен – 46 оС в январе, в июне -3 оС. Абсолютный максимум температур в январе +4 оС, летний в июне +37 оС. Обеспеченность теплом вегетационного периода сельскохозяйственных культур, характеризующаяся суммой средних суточных температур воздуха между датами перехода через 10 оС весной и осенью, равна 1902. Продолжительность безморозного периода средняя 117 дней, наименьшая – 37 и наибольшая – 151. Среднегодовая сумма осадков составляет 639 мм. Высота снежного покрова в марте месяце 39 см, запас воды в снежном покрове 103 мм. Продолжительность периода устойчивого снежного покрова 162 дня с 15 октября (средн. значение) по 23 апреля. Глубина промерзания почвы в марте месяце достигает 79 см. Господствующими ветрами в районе являются юго-западные. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,8 м/с. Летом скорость ветра ниже, чем зимой. Среднегодовая сумма осадков составляет 639 мм. Наибольшее количество осадков в период с апреля по октябрь составляет 405 мм. В теплый период выпадает в виде дождей, часто сопровождается грозами. Зимние осадки имеют меньшую интенсивность, но большую продолжительность (ноябрь-март), 234 мм.

Таким образом, территория Яранского района относится к строительно-климатической зоне IВ (СНиП 23-01-99. Строительная климатология). Природно-климатические условия освоения территории района характеризуются благоприятной ситуацией для возделывания таких сельскохозяйственных культур, как озимая рожь, яровые, лен, картофель, овощи, сеяные травы. Холодная и длительная зима обуславливает максимальную теплоизоляцию зданий и сооружений. Продолжительность отопительного периода 225 дней.

1. 3. Рельеф

Территория Яранского района расположена в зоне Яранско-Кокшагской равнины (по Добрынину) на водоразделе рек Ярань и Ламба. В целом рельеф хозяйства можно охарактеризовать как полого-волнистое плато водораздела, которое пересечено логами и ручьями с постоянными и временными водотоками.

Водораздельная часть между реками, ручьями и логами представлена невысокими холмами и вытянутыми грядами со склонами различной крутизны и экспозиции и с небольшими лощинообразными понижениями. Надпойменные терассы выражены очень слабо. Склоны холмов, гряд и надпойменные террасы имеют крутизну склонов от 2 до 6°, поэтому почвы на них подвержены водной эрозии.

Овражно-балочная сеть на территории поселения занимает около 4%.

1.4.  Гидрогеологические условия

Для целей водоснабжения используется котельнический карбонатно-терригенный горизонт (P2kt), вскрытый на глубинах от 85 до 140 м.

Участки загрязнения подземных вод на территории Яранского района не выявлены, подземные воды относятся к защищенным.

Грунтовые воды на водораздельных пространствах залегают на глубине 10-15 м и не оказывают существенного влияния на почвообразующие процессы.	В пониженных элементах рельефа грунтовые воды подходят близко к дневной поверхности, в результате чего появляются почвы с временным избыточным грунтовым увлажнением.

- 1.5.  Структура земельного фонда

Общая площадь Салобелякского СП составляет 13091 га. Структура земельного фонда по данным администрации поселения характеризуется следующими данными.

По категориям земель (13037):

- земли сельскохозяйственного назначения – 12031 га;

- земли населённых пунктов – 470 га;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, обороны и иного специального назначения – 29 га (без железной дороги);

- земли особо охраняемых территорий и объектов – 0 га;

- земли лесного фонда – 54 га;

- земли водного фонда – 0 га;

- земли запаса – 507 га.

По видам землепользования (13037):

- сельхозугодья – 10971 га;

- лесные площади – 1179 га;

- кустарники – 90 га;

- под водой – 91 га;

- под застройкой – 57 га;

- под дорогами – 276 га;

- болота – 0 га;

- нарушенные земли – 1 га;

- прочие земли – 426.

1.6. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства  муниципального образования

На территории Салобелякского  сельского поселения  предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются организации: Яранские электрические сети , ООО «МП ВКХ», ОАО «Газораспределение Киров», МУП «Вулкан»,  Специализированная организация, занимающаяся сбором и вывозом мусора на территории Салобеляского сельскогопоселения, является МУП «Водоканал» и управляющие компании.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.

Причинами возникновения проблем является:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей,  в связи с наличием  потерь в системах водоснабжения, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности.

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 36,2 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | 6,9 |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | -//- | 10,4 |
| из них в управлении: |  |  |
| УК (управляющая компания) | -//- | 0 |
| Управление ТСЖ | -//- | 0 |
| Непосредственное управление | -//- |  |
| МКД не выбравшие способ управления | -//- | 10,4 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Количество котельных | Шт. | 3 |
| Протяженность тепловых сетей | км |  |
| Водоснабжение |  |  |
| Протяженность сетей | км | 22 |
| из них обслуживают жилищный фонд | -//- | 22 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных водоснабжением | шт. | 3 |
| Газификация |  |  |
| Отсутствует  |  |  |
| Организация сбора и вывоза ТБО |  |  |
| МУП «Водоканал», УК |  |  |
| Электроснабжение |  |  |
| Протяженность сетей наружного освещения | км. | 5,1 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных электроснабжением | шт. | 11 |

1.7. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

В настоящее время  централизованного теплоснабжения в м с. Салобеляк нет. Школа, дом культуры имеют собственные   котельные на дровах. Изношенность теплосетей составляет 65%. Частный сектор имеет печное отопление. Вид топлива - дрова.

1.8. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

Централизованное водоснабжение имеется в с. Салобеляк, с. Энгенер  и д. Верхоуслино. Качество холодной воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям      ГОСТ  51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В остальных населенных пунктах система централизованного водоснабжения отсутствует.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения, выявлено:

-  в связи с физическим износом водопроводных сетей, из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается.

- растет процент утечек особенно в сетях из стальных трубопроводов. Их срок службы составляет 15 лет, тогда как срок службы чугунных трубопроводов – 35- 40 лет, полиэтиленовых более 50 лет.

- износ водопроводных сетей составляет 70 %, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 30% от объема воды поданной в сеть.

- текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь на некоторых участках и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной Программе.

Для обеспечения населенных пунктов централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутреннего антикоррозионного покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Проблемы водоснабжения Салобелякского  сельского поселения:

- требуется  капитальный ремонт водопроводных сетей;

-реконструкция существующих смотровых колодцев и ремонт запорной арматуры;

-установка ограждения санитарной зоны вокруг скважин и башен;

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

1.9. Анализ текущего состояния  систем газоснабжения

Газоснабжение населения сельского поселения бытовым газом осуществляется следующим образом:

Населенные пункты Салобелякского сельского поселения не газифицированы. Население пользуется баллонным газом.

В целях развития коммунальной инфраструктуры, для обеспечения населения природным газом необходимо осуществить прокладку газопровода в Яранский район из соседней республики Марий-Эл.

1.10. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

Организация сбора и вывоза ТБО от частного сектора и учреждений осуществляет МУП «Водоканал» и  управляющие компании. Собранные отходы вывозятся  на полигон ТБО. Необходимо установить на территории  поселения дополнительные мусорные контейнеры  вместимостью 0,75 м.куб. для сбора мусора на улицах поселения.

1.11. Анализ текущего состояния  системы водоотведения

На сегодняшний день системой централизованного водоотведения и последующей очисткой сточных вод обеспечены школа, техникум, общежитие техникума и 18-ти квартирный жилой дом. Из-за отсутствия централизованной канализационной системы у благоустроенных многоквартирных домов на ул.Советская и ул. Труда в с.Салобеляк  стоки накапливаются в выгребных ямах.

1.12.  Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора  Салобелякского  сельского поселения осуществляется от существующих потребительских трансформаторных подстанций .

Мероприятиями по развитию системы электроснабжения Салобелякского  сельского поселения станут:

- реконструкция существующего наружного освещения ;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

2.  Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы.

2.1. Основные цели Программы.

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Салобелякского  сельского поселения.

Программа направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

2.2. Основные задачи Программы.

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.

5. Снижение потребление энергетических ресурсов.

6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

8. Повышение уровня газификации населённых пунктов   сельского поселения.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы.

Программа действует с 2019 года по 31 декабря 2038 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным снижением численности населения;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг;

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации Программы характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

- Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан  по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса  в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры  в сельском поселении и срокам реализации.

- Сроки реализации мероприятий Программы  определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации).

- Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают  требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

7. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства областного бюджета, местного бюджета. Объемы финансирования мероприятий из областного  бюджета определяются после принятия программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.

Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе

3.2. Система водоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

- капитальный ремонт водопроводных сетей;

-реконструкция существующих смотровых колодцев и ремонт запорной арматуры;

-установка ограждения санитарной зоны вокруг скважин и башен;

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.3. Система газоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития системы газоснабжения потребителей поселения являются:

- Строительство газопровода и газораспределительных станций ;

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.4. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития  системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:

- Приобретение мусорных контейнеров

- Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.5. Система электроснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития системы электроснабжения  потребителей поселения являются:

- Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;

- Реконструкция существующего уличного освещения;

- Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

- Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

4. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией Салобелякского  сельского поселения. Для решения задач Программы предполагается использовать средства  областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Кировской области, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Салобелякского  сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация Салобелякского  сельского поселения и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляют по итогам каждого года Администрация Салобелякского  сельского поселения и  депутаты Салобелякской  сельской Думы.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

Приложение № 1 к Программе

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов

| № п/п | Содержание мероприятия |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  | Стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | 2021 |  | 2024 |  | 2025 | 2026 |  |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 | 2035 |  | 2036 |  | 2037 |  | 2038 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение,водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт водопроводных сетей в с.Салобеляк |  | местный бюджет, концессионер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Установка ограждения санитарной зоны вокруг скважин и водонапорных башен с.Салобеляк |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ремонт канализационных колодцев, замена оборудования на очистных сооружениях |  | местный, областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка ПСД на строительство газопровода к с. Салобеляк и газораспределительных станций |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство газопровода к с.Салобеляк и газораспределительных станций | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение и монтаж энергосберегающих светильников уличного освещения |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Приобретение контейнеров для сбора мусора на улицах |  | местный бюджет | 32,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |
|  | ВСЕГО |  |  | 32,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,0 |  |

Социальный паспорт Салобелякского сельского поселения Яранского района на 01 января 2017 года

Схема территориального планирования Яранского муниципального района Кировской области. Том II. Материалы по обоснованию проекта. – Киров: Сатэк, 2009, с. 8.

Информационный бюллетень о состоянии геологической среды на территории Кировской области за 2009 год, выпуск 15. – Киров: ВятНТИЦМП, 2010, с. 33.

КСОП, Том 2,. с. 18.

.